 Объявления №78
ГКП на ПХВ «Енбекшиказахская ЦРБ» ГУ УЗАО акимата Алматинской облсатии объявляет о начале проведения закупа способом ценовых предложений (далее - ценовой закуп) по закупу следующих изделий медицинского назначения:
ЛОТ:  изделия медицинского назначения
	№
	Наименование товара
	Характеристика препарата с указанием дозировки, контрацепции и лекарственной формы
	Кол-во
	Цена
	Ед. 
	Сумма

	1
	Эндовагинальный конвексный датчик
	Микроконвексный внутриполостной датчик для гинекологии, акушерства, урологии:

Диапазон частот, МГц, не менее 4 – 8. Количество элементов, не менее 128. Радиус кривизны, мм, не более 11. Угол сканирования, град, не менее 135.

Поддержка режимов: режим многолучевого составного сканирования, адаптивный алгоритм удаления артефактов, 2D, M-режим, PW — импульсно-волновой спектральный доплеровский режим, ЦДК — цветовое доплеровское картирование скорости, ЭД — энергетическое доплеровское картирование


	1
	2 250 000
	Шт.
	2 250 000

	
	ИТОГО:
	
	
	
	
	1 250 000


Закупка Осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РК №1729 от 30.10.2009г.
Адрес Заказчика: Алматийнская облсть, Енбекшиказхаский р-н,г.Есик, улица Абая 336
Товары должны поставляться по адресу: Алматийнская облсть, Енбекшиказхаский р-н,г.Есик, улица Абая 336
Срок поставки: в течений 15 календарных дней со дня подписания договора
Условия поставок: на условиях ИНКОТЕРМС 2000: DDP
Срок оплаты: 90 дней, со дня поставки товара 
Место представления /приема/ документов:  Алматийнская облсть, Енбекшиказхаский р-н,г.Есик, улица Абая 336 (здание ГКП на ПХВ «Енбекшиказахская ЦРБ» Управления здравоохранения Алматинской облсатит)
Окончательный срок подачи документов: 12  октября 2018г. до 17-00 часов.
Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:
15 октября 2018г., в 08-30 часов, в кабинете государственных закупок. 
